**Система мониторинга физиологических показателей ePM 10**

* Цветной сенсорный дисплей 10.1",
* Встроенные измерительные модули: ЭКГ/дых., температуры, НИАД, пульсоксиметрии Mindray
* Встроенная карта памяти 2G,
* Аккумуляторная батарея (2600мАч)
* Клинические приложения оценки состояния пациента по шкале Глазго
* Шкала раннего предупреждения ухудшения состояния пациента **(EWS)**
* Отчет ЭКГ за 24 часа



**Набор принадлежностей**

**Принадлежности для ЭКГ**

* Магистральный кабель ЭКГ: 3/5 отведений (взр/дет), с защитой от дефибрилляции, провод ЭКГ на 5 отведений, взрослый, тип защелка, ЭКГ электроды: взр, 5 шт., INTCO

**Принадлежности для НИАД**

* Трубка для неинвазивного измерения давления, манжета CM1203, взр (25–35 см)

**Принадлежности для SpO2**

* Набор для Mindray датчик пульсоксиметрический, взрослый, напалечный, 512E (для пациентов более 30 кг), кабель SpO2 (2,5м)

**Принадлежности для температуры**

* MR403B Датчик температуры, многоразовый (взрослый, накожный, 3,6 м)